ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ЛОС)

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

| 1. Контактная информация |
| --- |
| Наименование объекта _____________________________________________________________________ |
| Организация______________________________________________________________________________ |
| Контактное лицо___________________________________________________________________________ |
| Телефон _________________________________________________________________________________ |
| E-mail ___________________________________________________________________________________ |
| Адрес____________________________________________________________________________________ |
| Исходные параметры: |
| Общая площадь территории водосбора, м2: Площадь кровли и асфальтобетонных покрытия (водонепроницаемые поверхности), м2 Площадь брусчатых мостовых и щебеночных покрытий, м2 Площадь булыжных мостовых, м2 Площадь щебеночных покрытий, не обработанных вяжущими материалами, м2 Площадь гравийных садово-парковых дорожек, м2 Площадь грунтовых поверхностей (спланированных), м2 Площадь газонов, м2 Желаемая схема очистки: проточная (без регулирующего резервуара) или накопительная (с использованием регулирующего резервуара) Температура стока t°С Режим поступления стоков (не нужное зачеркнуть) напорный безнапорный Расположение очистных сооружений (не нужное зачеркнуть) наземное подземное под проезжей частью Технические характеристики ЛОС: Максимальный секундный расход = _________ л/сек Максимальный часовой расход = _________ м3/час Максимальный суточный расход = _________ м3/сут Глубина заложения подводящего коллектора = _________ м Диаметр подводящего коллектора = _________ мм Сигнализация уровня песка и (или) нефтепродуктов: ___________________________________________ Концентрации загрязнений в поступающих сточных водах: pH ____________ Взвешенные вещества __________ мг/л Нефтепродукты __________ мг/л БПК5 __________ мг/л ХПК __________ мг/л Железо общее __________ мг/л Дополнительные загрязнения: ___________________________________________________мг/л Условия сброса и требования по концентрациям загрязнений в очищенной воде (обязательно указание требований к очищенной воде): Взвешенные вещества __________ мг/л БПК5 __________ мг/л Нефтепродукты __________ мг/л ХПК __________ мг/л Железо общее __________ мг/л Дополнительные загрязнения: ___________________________________________________мг/л В сети городской канализации _____________ На рельеф ______________________________ В грунт (дренаж) ________________________ В водоем _______________________________ Классификация водоема ___________________________ Дополнительные требования: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ |  |

ООО «Сервис-Эко» ИНН/КПП: 5404506909/ 540401001; ОКПО 33431577

ОГРН: 1145476033779; Расчетный/счет №   40702810601190000426 в ОАО  «МДМ БАНК» г. Новосибирск;

к/с 30101810100000000821; БИК 045004821.